## overview
Average Temperature / °C |  | STDEV | Measurement:
fridge | 3.1697 | 0.30915 | Fridge set to „1“ at 21:30
fruits | 2.0651 | 0.19637 | Measurement starts at 23:00
freezer | -25.8958 | 0.71934 | RuuviTag was in there before
RuuviTags were located in the geometrical centre
Fridge was not opened during night

## fridge
| timestamp | temperature | humidity
2020-05-05 | 23:03:15+0200 | 3.39 | 68.07
2020-05-05 | 23:08:19+0200 | 3.43 | 67.93
2020-05-05 | 23:25:17+0200 | 3.74 | 69.12
2020-05-05 | 23:25:23+0200 | 3.74 | 69.13
2020-05-05 | 23:25:32+0200 | 3.74 | 69.14
2020-05-05 | 23:25:40+0200 | 3.74 | 69.14
2020-05-05 | 23:25:47+0200 | 3.75 | 69.16
2020-05-05 | 23:25:56+0200 | 3.76 | 69.2
2020-05-05 | 23:26:07+0200 | 3.76 | 69.2
2020-05-05 | 23:26:12+0200 | 3.76 | 69.23
2020-05-05 | 23:26:22+0200 | 3.77 | 69.25
2020-05-05 | 23:26:28+0200 | 3.77 | 69.26
2020-05-05 | 23:26:33+0200 | 3.77 | 69.26
2020-05-05 | 23:26:43+0200 | 3.77 | 69.29
2020-05-05 | 23:26:50+0200 | 3.78 | 69.31
2020-05-05 | 23:27:33+0200 | 3.8 | 69.38
2020-05-05 | 23:32:54+0200 | 3.73 | 67.33
2020-05-05 | 23:37:43+0200 | 3.64 | 66.83
2020-05-05 | 23:42:48+0200 | 3.51 | 65.8
2020-05-05 | 23:50:47+0200 | 3.18 | 63.87
2020-05-05 | 23:50:53+0200 | 3.17 | 63.87
2020-05-05 | 23:51:00+0200 | 3.17 | 63.85
2020-05-05 | 23:51:05+0200 | 3.16 | 63.84
2020-05-05 | 23:51:12+0200 | 3.16 | 63.82
2020-05-05 | 23:51:22+0200 | 3.16 | 63.83
2020-05-05 | 23:51:27+0200 | 3.15 | 63.84
2020-05-05 | 23:52:58+0200 | 3.12 | 64
2020-05-05 | 23:58:03+0200 | 3.09 | 65.21
2020-05-06 | 00:02:14+0200 | 3.15 | 66.13
2020-05-06 | 00:02:41+0200 | 3.15 | 66.15
2020-05-06 | 00:02:48+0200 | 3.16 | 66.19
2020-05-06 | 00:02:53+0200 | 3.16 | 66.2
2020-05-06 | 00:03:19+0200 | 3.17 | 66.27
2020-05-06 | 00:03:25+0200 | 3.17 | 66.27
2020-05-06 | 00:03:31+0200 | 3.17 | 66.28
2020-05-06 | 00:03:36+0200 | 3.17 | 66.3
2020-05-06 | 00:03:42+0200 | 3.17 | 66.31
2020-05-06 | 00:03:50+0200 | 3.18 | 66.33
2020-05-06 | 00:03:55+0200 | 3.18 | 66.35
2020-05-06 | 00:04:02+0200 | 3.18 | 66.37
2020-05-06 | 00:04:07+0200 | 3.18 | 66.39
2020-05-06 | 00:04:14+0200 | 3.19 | 66.41
2020-05-06 | 00:04:21+0200 | 3.19 | 66.42
2020-05-06 | 00:04:27+0200 | 3.19 | 66.45
2020-05-06 | 00:04:47+0200 | 3.2 | 66.48
2020-05-06 | 00:04:53+0200 | 3.2 | 66.48
2020-05-06 | 00:04:58+0200 | 3.2 | 66.48
2020-05-06 | 00:05:05+0200 | 3.2 | 66.51
2020-05-06 | 00:05:10+0200 | 3.2 | 66.51
2020-05-06 | 00:05:18+0200 | 3.21 | 66.51
2020-05-06 | 00:05:24+0200 | 3.21 | 66.53
2020-05-06 | 00:05:29+0200 | 3.21 | 66.55
2020-05-06 | 00:05:35+0200 | 3.21 | 66.55
2020-05-06 | 00:05:41+0200 | 3.21 | 66.58
2020-05-06 | 00:05:47+0200 | 3.22 | 66.6
2020-05-06 | 00:05:54+0200 | 3.22 | 66.61
2020-05-06 | 00:05:59+0200 | 3.22 | 66.63
2020-05-06 | 00:06:06+0200 | 3.22 | 66.64
2020-05-06 | 00:06:15+0200 | 3.23 | 66.65
2020-05-06 | 00:06:21+0200 | 3.23 | 66.67
2020-05-06 | 00:06:27+0200 | 3.23 | 66.69
2020-05-06 | 00:06:32+0200 | 3.23 | 66.67
2020-05-06 | 00:06:38+0200 | 3.23 | 66.69
2020-05-06 | 00:06:43+0200 | 3.24 | 66.71
2020-05-06 | 00:06:49+0200 | 3.24 | 66.72
2020-05-06 | 00:06:58+0200 | 3.24 | 66.74
2020-05-06 | 00:07:03+0200 | 3.24 | 66.74
2020-05-06 | 00:07:12+0200 | 3.24 | 66.75
2020-05-06 | 00:07:18+0200 | 3.24 | 66.78
2020-05-06 | 00:07:24+0200 | 3.25 | 66.81
2020-05-06 | 00:07:31+0200 | 3.25 | 66.83
2020-05-06 | 00:07:37+0200 | 3.25 | 66.81
2020-05-06 | 00:07:42+0200 | 3.25 | 66.83
2020-05-06 | 00:07:50+0200 | 3.25 | 66.85
2020-05-06 | 00:08:00+0200 | 3.26 | 66.88
2020-05-06 | 00:08:08+0200 | 3.26 | 66.91
2020-05-06 | 00:08:13+0200 | 3.26 | 66.91
2020-05-06 | 00:08:19+0200 | 3.27 | 66.92
2020-05-06 | 00:08:26+0200 | 3.27 | 66.94
2020-05-06 | 00:08:32+0200 | 3.27 | 66.95
2020-05-06 | 00:08:39+0200 | 3.28 | 66.98
2020-05-06 | 00:08:46+0200 | 3.28 | 67
2020-05-06 | 00:08:53+0200 | 3.28 | 67
2020-05-06 | 00:08:59+0200 | 3.29 | 67.02
2020-05-06 | 00:09:05+0200 | 3.29 | 67.04
2020-05-06 | 00:09:11+0200 | 3.29 | 67.06
2020-05-06 | 00:09:16+0200 | 3.29 | 67.08
2020-05-06 | 00:09:22+0200 | 3.29 | 67.08
2020-05-06 | 00:09:27+0200 | 3.3 | 67.1
2020-05-06 | 00:09:34+0200 | 3.3 | 67.11
2020-05-06 | 00:09:42+0200 | 3.3 | 67.13
2020-05-06 | 00:09:49+0200 | 3.3 | 67.14
2020-05-06 | 00:09:55+0200 | 3.31 | 67.15
2020-05-06 | 00:10:03+0200 | 3.31 | 67.17
2020-05-06 | 00:10:12+0200 | 3.31 | 67.19
2020-05-06 | 00:10:26+0200 | 3.32 | 67.19
2020-05-06 | 00:10:34+0200 | 3.32 | 67.2
2020-05-06 | 00:10:40+0200 | 3.32 | 67.22
2020-05-06 | 00:10:47+0200 | 3.33 | 67.27
2020-05-06 | 00:10:54+0200 | 3.33 | 67.26
2020-05-06 | 00:11:01+0200 | 3.33 | 67.29
2020-05-06 | 00:11:07+0200 | 3.34 | 67.3
2020-05-06 | 00:11:14+0200 | 3.34 | 67.33
2020-05-06 | 00:11:19+0200 | 3.34 | 67.33
2020-05-06 | 00:11:28+0200 | 3.34 | 67.34
2020-05-06 | 00:11:35+0200 | 3.34 | 67.39
2020-05-06 | 00:11:40+0200 | 3.35 | 67.4
2020-05-06 | 00:11:46+0200 | 3.35 | 67.41
2020-05-06 | 00:11:51+0200 | 3.35 | 67.41
2020-05-06 | 00:12:00+0200 | 3.35 | 67.41
2020-05-06 | 00:12:06+0200 | 3.36 | 67.42
2020-05-06 | 00:12:11+0200 | 3.36 | 67.44
2020-05-06 | 00:12:17+0200 | 3.36 | 67.49
2020-05-06 | 00:12:23+0200 | 3.36 | 67.51
2020-05-06 | 00:12:30+0200 | 3.37 | 67.53
2020-05-06 | 00:12:36+0200 | 3.37 | 67.55
2020-05-06 | 00:12:41+0200 | 3.37 | 67.55
2020-05-06 | 00:13:18+0200 | 3.39 | 67.65
2020-05-06 | 00:18:23+0200 | 3.55 | 68.39
2020-05-06 | 00:23:28+0200 | 3.61 | 67.25
2020-05-06 | 00:28:33+0200 | 3.51 | 66.5
2020-05-06 | 00:33:38+0200 | 3.42 | 65.65
2020-05-06 | 00:38:43+0200 | 3.28 | 64.44
2020-05-06 | 00:43:48+0200 | 3.08 | 63.02
2020-05-06 | 00:48:53+0200 | 2.9 | 62.86
2020-05-06 | 00:53:58+0200 | 2.89 | 64.11
2020-05-06 | 00:59:03+0200 | 2.97 | 65.37
2020-05-06 | 01:04:08+0200 | 3.09 | 66.14
2020-05-06 | 01:09:13+0200 | 3.23 | 66.93
2020-05-06 | 01:14:18+0200 | 3.39 | 67.66
2020-05-06 | 01:19:23+0200 | 3.56 | 68
2020-05-06 | 01:24:28+0200 | 3.46 | 66.18
2020-05-06 | 01:29:33+0200 | 3.38 | 65.55
2020-05-06 | 01:34:38+0200 | 3.26 | 64.49
2020-05-06 | 01:39:43+0200 | 3.09 | 63.23
2020-05-06 | 01:44:48+0200 | 2.87 | 62.17
2020-05-06 | 01:49:53+0200 | 2.75 | 62.54
2020-05-06 | 01:54:58+0200 | 2.77 | 64.01
2020-05-06 | 02:00:03+0200 | 2.88 | 65.14
2020-05-06 | 02:05:08+0200 | 3.01 | 65.97
2020-05-06 | 02:10:13+0200 | 3.16 | 66.75
2020-05-06 | 02:15:18+0200 | 3.32 | 67.46
2020-05-06 | 02:20:23+0200 | 3.48 | 67.58
2020-05-06 | 02:25:28+0200 | 3.38 | 65.75
2020-05-06 | 02:30:33+0200 | 3.31 | 65.27
2020-05-06 | 02:35:38+0200 | 3.19 | 64.16
2020-05-06 | 02:40:43+0200 | 3 | 62.78
2020-05-06 | 02:45:48+0200 | 2.78 | 61.67
2020-05-06 | 02:50:53+0200 | 2.65 | 61.83
2020-05-06 | 02:55:58+0200 | 2.66 | 63.36
2020-05-06 | 03:01:03+0200 | 2.75 | 64.6
2020-05-06 | 03:06:08+0200 | 2.88 | 65.41
2020-05-06 | 03:11:13+0200 | 3.02 | 66.25
2020-05-06 | 03:16:18+0200 | 3.19 | 67
2020-05-06 | 03:21:23+0200 | 3.35 | 67.69
2020-05-06 | 03:26:28+0200 | 3.37 | 65.97
2020-05-06 | 03:31:33+0200 | 3.27 | 65.19
2020-05-06 | 03:36:38+0200 | 3.17 | 64.26
2020-05-06 | 03:46:48+0200 | 2.82 | 61.9
2020-05-06 | 03:51:53+0200 | 2.61 | 61.09
2020-05-06 | 03:56:58+0200 | 2.53 | 61.78
2020-05-06 | 04:02:03+0200 | 2.58 | 63.37
2020-05-06 | 04:07:08+0200 | 2.69 | 64.46
2020-05-06 | 04:12:13+0200 | 2.83 | 65.33
2020-05-06 | 04:17:18+0200 | 2.98 | 66.19
2020-05-06 | 04:22:23+0200 | 3.13 | 66.94
2020-05-06 | 04:27:28+0200 | 3.3 | 67.62
2020-05-06 | 04:32:33+0200 | 3.31 | 65.7
2020-05-06 | 04:37:38+0200 | 3.22 | 65.17
2020-05-06 | 04:42:43+0200 | 3.13 | 64.44
2020-05-06 | 04:47:48+0200 | 2.99 | 63.13
2020-05-06 | 04:52:53+0200 | 2.79 | 61.85
2020-05-06 | 04:57:58+0200 | 2.58 | 60.73
2020-05-06 | 05:03:03+0200 | 2.44 | 61.05
2020-05-06 | 05:08:08+0200 | 2.45 | 62.47
2020-05-06 | 05:13:13+0200 | 2.55 | 63.78
2020-05-06 | 05:18:18+0200 | 2.67 | 64.67
2020-05-06 | 05:23:23+0200 | 2.82 | 65.52
2020-05-06 | 05:28:28+0200 | 2.97 | 66.28
2020-05-06 | 05:33:33+0200 | 3.13 | 66.94
2020-05-06 | 05:38:38+0200 | 3.29 | 67.67
2020-05-06 | 05:43:43+0200 | 3.23 | 65.22
2020-05-06 | 05:48:48+0200 | 3.14 | 64.83
2020-05-06 | 05:53:53+0200 | 3.04 | 63.95
2020-05-06 | 05:58:58+0200 | 2.88 | 62.59
2020-05-06 | 06:04:03+0200 | 2.69 | 61.33
2020-05-06 | 06:09:08+0200 | 2.47 | 60.48
2020-05-06 | 06:14:13+0200 | 2.35 | 60.84
2020-05-06 | 06:19:18+0200 | 2.37 | 62.29
2020-05-06 | 06:24:23+0200 | 2.47 | 63.64
2020-05-06 | 06:29:28+0200 | 2.6 | 64.55
2020-05-06 | 06:34:33+0200 | 2.74 | 65.4
2020-05-06 | 06:39:38+0200 | 2.89 | 66.13
2020-05-06 | 06:44:43+0200 | 3.05 | 66.78
2020-05-06 | 06:49:48+0200 | 3.21 | 67.52
2020-05-06 | 06:54:53+0200 | 3.21 | 65.56
2020-05-06 | 06:59:58+0200 | 3.1 | 64.7
2020-05-06 | 07:05:03+0200 | 2.99 | 63.84
2020-05-06 | 07:10:08+0200 | 2.82 | 62.25
2020-05-06 | 07:15:13+0200 | 2.61 | 60.95
2020-05-06 | 07:20:18+0200 | 2.41 | 60.56
2020-05-06 | 07:25:23+0200 | 2.37 | 61.69
2020-05-06 | 07:30:28+0200 | 2.45 | 63.23
2020-05-06 | 07:35:33+0200 | 2.56 | 64.22
2020-05-06 | 07:40:38+0200 | 2.69 | 65.06
2020-05-06 | 07:45:43+0200 | 2.83 | 65.83
2020-05-06 | 07:50:48+0200 | 2.98 | 66.54
2020-05-06 | 07:55:53+0200 | 3.14 | 67.24
2020-05-06 | 08:00:58+0200 | 3.25 | 66.33

## fruits
| timestamp | temperature | humidity
2020-05-05 | 23:03:15+0200 | 2.22 | 70.67
2020-05-05 | 23:08:21+0200 | 2.24 | 71.36
2020-05-05 | 23:13:39+0200 | 2.25 | 71.98
2020-05-05 | 23:25:16+0200 | 2.29 | 73.69
2020-05-05 | 23:25:29+0200 | 2.29 | 73.73
2020-05-05 | 23:25:41+0200 | 2.29 | 73.77
2020-05-05 | 23:25:54+0200 | 2.29 | 73.81
2020-05-05 | 23:26:00+0200 | 2.29 | 73.82
2020-05-05 | 23:26:20+0200 | 2.29 | 73.86
2020-05-05 | 23:26:39+0200 | 2.3 | 73.93
2020-05-05 | 23:26:46+0200 | 2.3 | 73.96
2020-05-05 | 23:32:54+0200 | 2.31 | 73.7
2020-05-05 | 23:47:53+0200 | 2.23 | 65.81
2020-05-05 | 23:50:57+0200 | 2.21 | 64.99
2020-05-05 | 23:51:04+0200 | 2.2 | 64.98
2020-05-05 | 23:51:11+0200 | 2.2 | 64.97
2020-05-05 | 23:51:17+0200 | 2.21 | 64.95
2020-05-05 | 23:51:23+0200 | 2.2 | 64.96
2020-05-05 | 23:58:03+0200 | 2.17 | 66.36
2020-05-06 | 00:02:44+0200 | 2.17 | 68.02
2020-05-06 | 00:03:03+0200 | 2.17 | 68.12
2020-05-06 | 00:03:35+0200 | 2.16 | 68.28
2020-05-06 | 00:03:49+0200 | 2.17 | 68.36
2020-05-06 | 00:03:55+0200 | 2.17 | 68.4
2020-05-06 | 00:04:07+0200 | 2.17 | 68.47
2020-05-06 | 00:04:14+0200 | 2.17 | 68.49
2020-05-06 | 00:04:21+0200 | 2.17 | 68.52
2020-05-06 | 00:04:27+0200 | 2.17 | 68.56
2020-05-06 | 00:04:34+0200 | 2.17 | 68.58
2020-05-06 | 00:04:40+0200 | 2.17 | 68.63
2020-05-06 | 00:04:46+0200 | 2.17 | 68.64
2020-05-06 | 00:04:53+0200 | 2.16 | 68.69
2020-05-06 | 00:04:59+0200 | 2.17 | 68.72
2020-05-06 | 00:05:06+0200 | 2.17 | 68.74
2020-05-06 | 00:05:25+0200 | 2.17 | 68.83
2020-05-06 | 00:05:32+0200 | 2.17 | 68.88
2020-05-06 | 00:05:38+0200 | 2.17 | 68.9
2020-05-06 | 00:05:44+0200 | 2.17 | 68.92
2020-05-06 | 00:05:50+0200 | 2.17 | 68.94
2020-05-06 | 00:05:57+0200 | 2.17 | 69
2020-05-06 | 00:06:04+0200 | 2.17 | 69.01
2020-05-06 | 00:06:10+0200 | 2.17 | 69.05
2020-05-06 | 00:06:16+0200 | 2.17 | 69.08
2020-05-06 | 00:06:29+0200 | 2.17 | 69.14
2020-05-06 | 00:06:36+0200 | 2.17 | 69.16
2020-05-06 | 00:06:42+0200 | 2.17 | 69.2
2020-05-06 | 00:06:49+0200 | 2.17 | 69.2
2020-05-06 | 00:07:01+0200 | 2.17 | 69.27
2020-05-06 | 00:07:08+0200 | 2.17 | 69.31
2020-05-06 | 00:07:14+0200 | 2.17 | 69.35
2020-05-06 | 00:07:59+0200 | 2.17 | 69.56
2020-05-06 | 00:08:12+0200 | 2.17 | 69.62
2020-05-06 | 00:08:19+0200 | 2.17 | 69.63
2020-05-06 | 00:08:38+0200 | 2.17 | 69.72
2020-05-06 | 00:08:44+0200 | 2.17 | 69.74
2020-05-06 | 00:08:51+0200 | 2.17 | 69.77
2020-05-06 | 00:09:03+0200 | 2.17 | 69.83
2020-05-06 | 00:09:35+0200 | 2.17 | 69.95
2020-05-06 | 00:09:42+0200 | 2.17 | 69.99
2020-05-06 | 00:09:48+0200 | 2.17 | 70.01
2020-05-06 | 00:09:55+0200 | 2.17 | 70.03
2020-05-06 | 00:10:02+0200 | 2.17 | 70.05
2020-05-06 | 00:10:07+0200 | 2.17 | 70.08
2020-05-06 | 00:10:14+0200 | 2.17 | 70.11
2020-05-06 | 00:10:27+0200 | 2.17 | 70.16
2020-05-06 | 00:10:34+0200 | 2.17 | 70.2
2020-05-06 | 00:10:53+0200 | 2.17 | 70.25
2020-05-06 | 00:10:59+0200 | 2.17 | 70.3
2020-05-06 | 00:11:18+0200 | 2.17 | 70.37
2020-05-06 | 00:11:25+0200 | 2.17 | 70.38
2020-05-06 | 00:11:31+0200 | 2.17 | 70.43
2020-05-06 | 00:11:38+0200 | 2.17 | 70.45
2020-05-06 | 00:11:50+0200 | 2.17 | 70.51
2020-05-06 | 00:12:03+0200 | 2.18 | 70.56
2020-05-06 | 00:12:10+0200 | 2.17 | 70.58
2020-05-06 | 00:12:22+0200 | 2.18 | 70.64
2020-05-06 | 00:12:36+0200 | 2.18 | 70.69
2020-05-06 | 00:23:28+0200 | 2.22 | 72.79
2020-05-06 | 00:28:33+0200 | 2.21 | 70.59
2020-05-06 | 00:33:38+0200 | 2.19 | 68.09
2020-05-06 | 00:43:48+0200 | 2.14 | 63.39
2020-05-06 | 01:04:08+0200 | 2.07 | 67.79
2020-05-06 | 01:14:18+0200 | 2.09 | 70.58
2020-05-06 | 01:24:28+0200 | 2.12 | 70.67
2020-05-06 | 01:29:33+0200 | 2.1 | 68.33
2020-05-06 | 01:34:38+0200 | 2.08 | 65.84
2020-05-06 | 01:39:43+0200 | 2.06 | 63.49
2020-05-06 | 01:44:48+0200 | 2.02 | 61.6
2020-05-06 | 01:49:53+0200 | 1.99 | 62.16
2020-05-06 | 01:54:58+0200 | 1.97 | 63.99
2020-05-06 | 02:00:03+0200 | 1.96 | 65.85
2020-05-06 | 02:05:08+0200 | 1.96 | 67.4
2020-05-06 | 02:15:18+0200 | 1.99 | 70.1
2020-05-06 | 02:20:23+0200 | 2.02 | 71.32
2020-05-06 | 02:30:33+0200 | 2.01 | 67.8
2020-05-06 | 02:40:43+0200 | 1.97 | 62.96
2020-05-06 | 02:45:48+0200 | 1.94 | 60.75
2020-05-06 | 02:50:53+0200 | 1.91 | 61.17
2020-05-06 | 03:01:03+0200 | 1.87 | 64.95
2020-05-06 | 03:06:08+0200 | 1.87 | 66.55
2020-05-06 | 03:21:23+0200 | 1.92 | 70.53
2020-05-06 | 03:26:28+0200 | 1.94 | 70.84
2020-05-06 | 03:36:38+0200 | 1.92 | 65.78
2020-05-06 | 03:41:43+0200 | 1.9 | 63.55
2020-05-06 | 03:46:48+0200 | 1.88 | 61.38
2020-05-06 | 03:51:53+0200 | 1.83 | 59.91
2020-05-06 | 03:56:58+0200 | 1.81 | 60.93
2020-05-06 | 04:17:18+0200 | 1.79 | 67.78
2020-05-06 | 04:27:28+0200 | 1.83 | 70.33
2020-05-06 | 04:47:48+0200 | 1.82 | 63.59
2020-05-06 | 04:57:58+0200 | 1.76 | 59.3
2020-05-06 | 05:03:03+0200 | 1.72 | 59.68
2020-05-06 | 05:08:08+0200 | 1.7 | 61.52
2020-05-06 | 05:33:33+0200 | 1.72 | 69.31
2020-05-06 | 05:43:43+0200 | 1.76 | 69.97
2020-05-06 | 06:04:03+0200 | 1.7 | 60.71
2020-05-06 | 06:19:18+0200 | 1.61 | 61.16
2020-05-06 | 06:24:23+0200 | 1.6 | 63.29
2020-05-06 | 06:29:28+0200 | 1.6 | 65.01
2020-05-06 | 06:44:43+0200 | 1.63 | 68.98
2020-05-06 | 06:49:48+0200 | 1.65 | 70.22
2020-05-06 | 06:59:58+0200 | 1.67 | 68.01
2020-05-06 | 07:10:08+0200 | 1.64 | 62.6
2020-05-06 | 07:40:38+0200 | 1.57 | 66.06
2020-05-06 | 07:50:48+0200 | 1.6 | 68.58
2020-05-06 | 07:55:53+0200 | 1.63 | 69.86
2020-05-06 | 08:00:58+0200 | 1.66 | 70.89

## freezer
| timestamp | temperature | humidity
2020-05-05 | 23:03:15+0200 | -25.8 | 52.73
2020-05-05 | 23:08:19+0200 | -25.84 | 53.38
2020-05-05 | 23:13:39+0200 | -25.71 | 53.92
2020-05-05 | 23:25:05+0200 | -25.14 | 54.9
2020-05-05 | 23:25:20+0200 | -25.12 | 54.91
2020-05-05 | 23:25:26+0200 | -25.12 | 54.95
2020-05-05 | 23:25:31+0200 | -25.12 | 54.95
2020-05-05 | 23:25:39+0200 | -25.11 | 54.95
2020-05-05 | 23:25:54+0200 | -25.09 | 54.99
2020-05-05 | 23:26:05+0200 | -25.08 | 55.01
2020-05-05 | 23:26:14+0200 | -25.07 | 55.03
2020-05-05 | 23:26:19+0200 | -25.07 | 55.05
2020-05-05 | 23:26:32+0200 | -25.05 | 55.06
2020-05-05 | 23:26:40+0200 | -25.04 | 55.08
2020-05-05 | 23:26:47+0200 | -25.04 | 55.08
2020-05-05 | 23:27:33+0200 | -24.99 | 55.12
2020-05-05 | 23:32:54+0200 | -24.68 | 55.05
2020-05-05 | 23:34:33+0200 | -24.7 | 54.79
2020-05-05 | 23:37:43+0200 | -24.84 | 54.18
2020-05-05 | 23:42:48+0200 | -25.21 | 53.15
2020-05-05 | 23:47:53+0200 | -25.65 | 52.2
2020-05-05 | 23:50:47+0200 | -25.87 | 52.05
2020-05-05 | 23:50:53+0200 | -25.87 | 52.03
2020-05-05 | 23:50:58+0200 | -25.87 | 52.03
2020-05-05 | 23:51:06+0200 | -25.88 | 52.05
2020-05-05 | 23:51:13+0200 | -25.89 | 52.06
2020-05-05 | 23:51:19+0200 | -25.89 | 52.07
2020-05-05 | 23:51:25+0200 | -25.9 | 52.08
2020-05-05 | 23:52:58+0200 | -25.95 | 52.21
2020-05-05 | 23:58:03+0200 | -25.96 | 52.97
2020-05-06 | 00:02:16+0200 | -25.85 | 53.54
2020-05-06 | 00:02:42+0200 | -25.83 | 53.59
2020-05-06 | 00:02:50+0200 | -25.83 | 53.59
2020-05-06 | 00:02:57+0200 | -25.82 | 53.63
2020-05-06 | 00:03:02+0200 | -25.82 | 53.63
2020-05-06 | 00:03:19+0200 | -25.81 | 53.67
2020-05-06 | 00:03:24+0200 | -25.81 | 53.67
2020-05-06 | 00:03:31+0200 | -25.8 | 53.69
2020-05-06 | 00:03:36+0200 | -25.8 | 53.7
2020-05-06 | 00:03:42+0200 | -25.8 | 53.7
2020-05-06 | 00:03:48+0200 | -25.79 | 53.73
2020-05-06 | 00:03:53+0200 | -25.79 | 53.72
2020-05-06 | 00:03:59+0200 | -25.79 | 53.73
2020-05-06 | 00:04:04+0200 | -25.78 | 53.74
2020-05-06 | 00:04:12+0200 | -25.78 | 53.78
2020-05-06 | 00:04:20+0200 | -25.77 | 53.78
2020-05-06 | 00:04:25+0200 | -25.77 | 53.8
2020-05-06 | 00:04:33+0200 | -25.76 | 53.79
2020-05-06 | 00:04:42+0200 | -25.75 | 53.82
2020-05-06 | 00:05:04+0200 | -25.74 | 53.85
2020-05-06 | 00:05:11+0200 | -25.73 | 53.86
2020-05-06 | 00:05:18+0200 | -25.73 | 53.88
2020-05-06 | 00:05:24+0200 | -25.72 | 53.91
2020-05-06 | 00:05:30+0200 | -25.72 | 53.9
2020-05-06 | 00:05:38+0200 | -25.71 | 53.91
2020-05-06 | 00:05:44+0200 | -25.71 | 53.94
2020-05-06 | 00:05:49+0200 | -25.71 | 53.92
2020-05-06 | 00:06:04+0200 | -25.7 | 53.95
2020-05-06 | 00:06:10+0200 | -25.69 | 53.96
2020-05-06 | 00:06:16+0200 | -25.69 | 53.98
2020-05-06 | 00:06:21+0200 | -25.69 | 53.97
2020-05-06 | 00:06:27+0200 | -25.68 | 54
2020-05-06 | 00:06:35+0200 | -25.68 | 54
2020-05-06 | 00:06:40+0200 | -25.67 | 54.01
2020-05-06 | 00:06:46+0200 | -25.67 | 54.02
2020-05-06 | 00:06:51+0200 | -25.66 | 54.04
2020-05-06 | 00:06:57+0200 | -25.66 | 54.04
2020-05-06 | 00:07:02+0200 | -25.65 | 54.05
2020-05-06 | 00:07:08+0200 | -25.65 | 54.08
2020-05-06 | 00:07:20+0200 | -25.64 | 54.09
2020-05-06 | 00:07:28+0200 | -25.63 | 54.1
2020-05-06 | 00:07:34+0200 | -25.63 | 54.11
2020-05-06 | 00:07:41+0200 | -25.62 | 54.12
2020-05-06 | 00:07:50+0200 | -25.62 | 54.14
2020-05-06 | 00:07:59+0200 | -25.61 | 54.14
2020-05-06 | 00:08:05+0200 | -25.61 | 54.16
2020-05-06 | 00:08:11+0200 | -25.6 | 54.18
2020-05-06 | 00:08:16+0200 | -25.6 | 54.18
2020-05-06 | 00:08:22+0200 | -25.59 | 54.19
2020-05-06 | 00:08:30+0200 | -25.59 | 54.22
2020-05-06 | 00:08:37+0200 | -25.58 | 54.23
2020-05-06 | 00:08:47+0200 | -25.57 | 54.24
2020-05-06 | 00:08:54+0200 | -25.56 | 54.26
2020-05-06 | 00:09:00+0200 | -25.56 | 54.26
2020-05-06 | 00:09:06+0200 | -25.55 | 54.26
2020-05-06 | 00:09:12+0200 | -25.54 | 54.31
2020-05-06 | 00:09:21+0200 | -25.54 | 54.31
2020-05-06 | 00:09:27+0200 | -25.53 | 54.31
2020-05-06 | 00:09:34+0200 | -25.53 | 54.32
2020-05-06 | 00:09:46+0200 | -25.51 | 54.35
2020-05-06 | 00:09:52+0200 | -25.51 | 54.36
2020-05-06 | 00:09:58+0200 | -25.5 | 54.36
2020-05-06 | 00:10:19+0200 | -25.48 | 54.41
2020-05-06 | 00:10:26+0200 | -25.48 | 54.42
2020-05-06 | 00:10:32+0200 | -25.47 | 54.43
2020-05-06 | 00:10:38+0200 | -25.47 | 54.43
2020-05-06 | 00:10:45+0200 | -25.46 | 54.45
2020-05-06 | 00:10:50+0200 | -25.46 | 54.48
2020-05-06 | 00:10:56+0200 | -25.45 | 54.48
2020-05-06 | 00:11:03+0200 | -25.45 | 54.47
2020-05-06 | 00:11:09+0200 | -25.44 | 54.49
2020-05-06 | 00:11:15+0200 | -25.44 | 54.49
2020-05-06 | 00:11:21+0200 | -25.43 | 54.52
2020-05-06 | 00:11:27+0200 | -25.43 | 54.52
2020-05-06 | 00:11:37+0200 | -25.41 | 54.53
2020-05-06 | 00:11:44+0200 | -25.41 | 54.55
2020-05-06 | 00:11:49+0200 | -25.4 | 54.55
2020-05-06 | 00:11:56+0200 | -25.39 | 54.59
2020-05-06 | 00:12:01+0200 | -25.39 | 54.58
2020-05-06 | 00:12:11+0200 | -25.38 | 54.6
2020-05-06 | 00:12:21+0200 | -25.37 | 54.62
2020-05-06 | 00:12:27+0200 | -25.37 | 54.62
2020-05-06 | 00:12:33+0200 | -25.36 | 54.63
2020-05-06 | 00:12:39+0200 | -25.36 | 54.65
2020-05-06 | 00:13:18+0200 | -25.32 | 54.71
2020-05-06 | 00:18:23+0200 | -25.02 | 55.16
2020-05-06 | 00:23:28+0200 | -24.66 | 55.51
2020-05-06 | 00:28:33+0200 | -24.7 | 54.56
2020-05-06 | 00:33:38+0200 | -25.07 | 53.33
2020-05-06 | 00:38:43+0200 | -25.54 | 52.21
2020-05-06 | 00:43:48+0200 | -26.04 | 51.49
2020-05-06 | 00:48:53+0200 | -26.39 | 51.56
2020-05-06 | 00:53:58+0200 | -26.36 | 52.34
2020-05-06 | 00:59:03+0200 | -26.15 | 53.23
2020-05-06 | 01:04:08+0200 | -25.89 | 53.75
2020-05-06 | 01:09:13+0200 | -25.61 | 54.33
2020-05-06 | 01:14:18+0200 | -25.29 | 54.87
2020-05-06 | 01:19:23+0200 | -24.95 | 55.39
2020-05-06 | 01:24:28+0200 | -24.74 | 54.88
2020-05-06 | 01:29:33+0200 | -25.01 | 53.59
2020-05-06 | 01:34:38+0200 | -25.48 | 52.19
2020-05-06 | 01:39:43+0200 | -25.99 | 51.41
2020-05-06 | 01:44:48+0200 | -26.48 | 51.01
2020-05-06 | 01:49:53+0200 | -26.71 | 51.41
2020-05-06 | 01:54:58+0200 | -26.6 | 52.31
2020-05-06 | 02:00:03+0200 | -26.37 | 53.18
2020-05-06 | 02:05:08+0200 | -26.09 | 53.73
2020-05-06 | 02:10:13+0200 | -25.79 | 54.31
2020-05-06 | 02:15:18+0200 | -25.48 | 54.8
2020-05-06 | 02:20:23+0200 | -25.13 | 55.39
2020-05-06 | 02:25:28+0200 | -24.95 | 54.84
2020-05-06 | 02:30:33+0200 | -25.24 | 53.45
2020-05-06 | 02:35:38+0200 | -25.71 | 52.06
2020-05-06 | 02:40:43+0200 | -26.23 | 51.23
2020-05-06 | 02:45:48+0200 | -26.71 | 50.81
2020-05-06 | 02:50:53+0200 | -26.99 | 51.16
2020-05-06 | 02:55:58+0200 | -26.9 | 52.05
2020-05-06 | 03:01:03+0200 | -26.68 | 52.96
2020-05-06 | 03:06:08+0200 | -26.41 | 53.56
2020-05-06 | 03:11:13+0200 | -26.12 | 54.09
2020-05-06 | 03:16:18+0200 | -25.81 | 54.58
2020-05-06 | 03:21:23+0200 | -25.48 | 55.14
2020-05-06 | 03:26:28+0200 | -25.15 | 55.3
2020-05-06 | 03:31:33+0200 | -25.26 | 54.06
2020-05-06 | 03:36:38+0200 | -25.69 | 52.64
2020-05-06 | 03:46:48+0200 | -26.72 | 50.95
2020-05-06 | 03:51:53+0200 | -27.18 | 50.8
2020-05-06 | 03:56:58+0200 | -27.32 | 51.38
2020-05-06 | 04:02:03+0200 | -27.2 | 52.33
2020-05-06 | 04:07:08+0200 | -26.97 | 53.12
2020-05-06 | 04:17:18+0200 | -26.39 | 54.28
2020-05-06 | 04:22:23+0200 | -26.07 | 54.83
2020-05-06 | 04:27:28+0200 | -25.71 | 55.36
2020-05-06 | 04:32:33+0200 | -25.37 | 55.4
2020-05-06 | 04:37:38+0200 | -25.51 | 54.23
2020-05-06 | 04:42:43+0200 | -25.96 | 52.84
2020-05-06 | 04:47:48+0200 | -26.47 | 51.66
2020-05-06 | 04:52:53+0200 | -26.98 | 51.04
2020-05-06 | 04:57:58+0200 | -27.47 | 50.67
2020-05-06 | 05:03:03+0200 | -27.73 | 51.05
2020-05-06 | 05:08:08+0200 | -27.67 | 51.92
2020-05-06 | 05:13:13+0200 | -27.46 | 52.78
2020-05-06 | 05:18:18+0200 | -27.18 | 53.39
2020-05-06 | 05:23:23+0200 | -26.88 | 53.96
2020-05-06 | 05:28:28+0200 | -26.56 | 54.51
2020-05-06 | 05:33:33+0200 | -26.23 | 55.01
2020-05-06 | 05:38:38+0200 | -25.87 | 55.58
2020-05-06 | 05:43:43+0200 | -25.61 | 55.17
2020-05-06 | 05:48:48+0200 | -25.85 | 53.98
2020-05-06 | 05:53:53+0200 | -26.33 | 52.52
2020-05-06 | 05:58:58+0200 | -26.84 | 51.51
2020-05-06 | 06:04:03+0200 | -27.36 | 50.9
2020-05-06 | 06:09:08+0200 | -27.83 | 50.61
2020-05-06 | 06:14:13+0200 | -28.03 | 51.04
2020-05-06 | 06:19:18+0200 | -27.94 | 51.95
2020-05-06 | 06:24:23+0200 | -27.72 | 52.83
2020-05-06 | 06:29:28+0200 | -27.44 | 53.42
2020-05-06 | 06:34:33+0200 | -27.14 | 53.97
2020-05-06 | 06:39:38+0200 | -26.83 | 54.47
2020-05-06 | 06:44:43+0200 | -26.49 | 54.99
2020-05-06 | 06:49:48+0200 | -26.15 | 55.45
2020-05-06 | 06:54:53+0200 | -25.82 | 55.47
2020-05-06 | 06:59:58+0200 | -25.95 | 54.25
2020-05-06 | 07:05:03+0200 | -26.37 | 52.95
2020-05-06 | 07:10:08+0200 | -26.86 | 51.83
2020-05-06 | 07:15:13+0200 | -27.34 | 51.15
2020-05-06 | 07:20:18+0200 | -27.71 | 51.13
2020-05-06 | 07:25:23+0200 | -27.74 | 51.91
2020-05-06 | 07:30:28+0200 | -27.59 | 52.79
2020-05-06 | 07:35:33+0200 | -27.35 | 53.45
2020-05-06 | 07:40:38+0200 | -27.07 | 54.04
2020-05-06 | 07:45:43+0200 | -26.77 | 54.58
2020-05-06 | 07:50:48+0200 | -26.45 | 55.13
2020-05-06 | 07:55:53+0200 | -26.11 | 55.62
2020-05-06 | 08:00:58+0200 | -25.77 | 55.97